## 3.2.1
Ref. | Item | Quantity | Unit | Rate | Total
編號 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 總額
第3.2.1節
外部構件和其他實體構件
(只適用於進行訂明修葺項目的工程)
注解：
| (1) 合同監督可以根據紅外線檢查報告填入下列第2項至第4項，第7項至第17項的暫定數量, 並刪去不適用的項目。 |  |  | )
)
)
)
| (2) 假如業主僱用了獨立工程監督，「敲鎚勘察測試」可以在該獨立工程監督的監督下由承建商執行。且下列的第1項可適用。 否則，如該測試是由獨立敲鎚勘察代理人進行，下列的第1項會不適用並應予刪去。 |  |  | )
)
)
)
)
小計$
敲鎚勘察測試
用在獨立工程監督的監督下，由承建商進行的敲鎚勘察測試來鑒定欠妥的混凝土或批盪
1 | 於牆壁和天花板 | 1 | 項
修葺外牆和室外位置的天花板
以小塊修補方式鏟走並清理欠妥的批盪，包括其後復修批盪
2 | 於牆壁和天花板(暫定數量) |  | m2
拆除小塊批盪後以小塊修補方式作飾面修復
3 | 牆壁的瓷磚飾面(暫定數量) |  | m2
4 | 牆壁的紙皮石飾面(暫定數量) |  | m2
外牆飾面上更換伸縮接縫
5 | 總體 |  | m
高壓射水清除外牆的疏鬆物質、污垢、灰塵和油脂
6 | 總體 |  | m2
修葺位於室內公用位置的牆身和天花板 - 主入口大堂
以小塊修補方式鏟走並清理欠妥的批盪，包括其後復修批盪
7 | 於牆壁和天花板(暫定數量) |  | m2
拆除小塊批盪後以小塊修補方式作飾面修復
8 | 牆壁的瓷磚飾面(暫定數量) |  | m2
9 | 牆壁的紙皮石飾面(暫定數量) |  | m2
小計$
修葺位於室內公用位置的牆身和天花板 -
典型樓層的大堂及走廊
以小塊修補方式鏟走並清理欠妥的批盪，包括其後復修批盪
10 | 於牆壁和天花板(暫定數量) |  | m2
拆除小塊批盪後以小塊修補方式作飾面修復
11 | 牆壁的瓷磚飾面(暫定數量) |  | m2
12 | 牆壁的紙皮石飾面(暫定數量) |  | m2
修葺位於室內公用位置的牆身和天花板 - 樓梯
以小塊修補方式鏟走並清理欠妥的批盪，包括其後復修批盪
13 | 於牆壁和天花板(暫定數量) |  | m2
拆除小塊批盪後以小塊修補方式作飾面修復
14 | 牆壁的瓷磚飾面(暫定數量) |  | m2
15 | 牆壁的紙皮石飾面(暫定數量) |  | m2
修葺位於室內公用位置的牆身和天花板 - 停車場
以小塊修補方式鏟走並清理欠妥的批盪，包括其後復修批盪
16 | 於牆壁和天花板(暫定數量) |  | m2
拆除小塊批盪後以小塊修補方式作飾面修復
17 | 牆壁的瓷磚飾面(暫定數量) |  | m2
18 | 牆壁的紙皮石飾面(暫定數量) |  | m2
小計$
空調冷凝水管的更換
以新管道更換現有的整柱建築物外牆的管道，包括拆除、清理現有管道、使用_______mm直徑UPVC管道作為主管、 ______mm直徑彈性塑膠喉作為支管、管道 支架、管道配件和附件、並連接至個別單位的現有管道。
19 | 如圖號_______________所示，在格線____________，從____________樓層到屋頂樓層的管道，每柱長度約為____米。 |  | 柱
更換實體構件
將以下欠妥的固定裝置/構件從外牆或天台取下，並以新的構件替換，以求與現有的相配[如圖號_____所示]
20 | 金屬百葉窗； mm寬和 mm高。 |  | No.
21 | 鍍鋅鋼欄杆； mm高。 |  | m
22 | 鋼制圍欄； mm高。 |  | m
23 | 遮篷； mm長和 mm寬。 |  | No.
24 | 空調的托承構架； mm長和 mm寬。 |  | No.
25 | 冷卻水塔的托承構架； mm長和 _ mm寬。 |  | No.
26 | 晾衣架； mm長和 mm寬。 |  | No.
棚架
與外部構件和其他實體構件工程有關的棚架
27 | 棚架(除金屬棚架外); 包括構架及橫向的欄杆及符合法例和合同監督的要求 |  | m2
其他項目
28 | 預留任何在招標圖紙和/規範要求的，但在前述內容中未包含的項目。(投標者應提供此項目的金額明細。如果沒有，請在總額欄中注明「無」) | 1 | 項
小計$

## Collection
Ref. | Item |  | Total
編號 | 項目 |  | 總額
第3.2.1節
外部構件和其他實體構件
總計
從 S3.2.1/1 轉 至
" S3.2.1/2 " "
" S3.2.1/3 " "
" S3.2.1/4 " "
總額 - 第3.2.1節 - 外部構件和其他實體構件
| 轉至投標總結 | $