## 3.2.3
Ref. | Item | Quantity | Unit | Rate | Total
編號 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 總額
第3.2.3節
消防安全工程
注解：
| (1) 如果業主要求先由合同監督編制初步消防改善工程設計方案，之後再由承建商詳細設計和建造消防安全改善工程，則可以保留本節中的以下第1項，以便承建商為設計服務定價。 但如果承建商只需要根據合同監督的設計建造消防安全改善 工程，則可以從本工程項目清單中刪除本節中的以下第1項。 |  |  | )
)
)
)
)
)
)
)
| (2) 如不需要為此項目徹底更換門，門的工程項目清單應由合同監督所準備，並成為招標圖紙的一部份。 與以上有關的項目的數量應該在此工程項目清單中的第51至57項中所表明。 |  |  | )
)
)
)
)
)
承建商為消防安全改善工程提供詳細設計服務
1 | 承建商根據消防處處長發出的消防安全指示，為消防安全改善工程提供設計服務；包括但不限於聘請認可人士，註冊結構工程師及/或註冊消防裝置承建商編制相關圖紙，加建及改動計劃，結構評估報告及其他必要文件，並提交於有關當局以獲得批核及同意 | 1 | 項
拆除現有設施
2 | 自動消防噴灑系統 | 1 | 項
3 | 消防栓和喉轆系統 | 1 | 項
4 | 緊急照明 | 1 | 項
5 | 出口標誌 | 1 | 項
小計$
拆除現有設施 (續)
6 | 手提式滅火裝置 | 1 | 項
7 | 手控火警警報系統 | 1 | 項
8 | 防火門 | 1 | 項
9 | 防火板 | 1 | 項
自動消防噴灑系統
噴灑頭
10 | 直立型 |  | No.
11 | 懸掛型 |  | No.
花灑入水掣
12 | 65 mm 直徑入水掣 |  | No.
13 | 存放花灑入水掣的貯存櫃和門 |  | No.
管道
鍍鋅軟鋼管道
14 | 25 mm 至 32 mm 直徑管道 |  | m
15 | 40 mm 至 50 mm 直徑管道 |  | m
16 | 65 mm 至 80 mm 直徑管道 |  | m
閘閥
17 | 直徑 25 mm 至 32 mm |  | No.
18 | 直徑 40 mm 至 50 mm |  | No.
19 | 直徑 65 mm 至 80 mm |  | No.
小計$
球形閥
20 | 直徑 25 mm 至 32 mm |  | No.
21 | 直徑 40 mm 至 50 mm |  | No.
22 | 直徑 65 mm 至 80 mm |  | No.
泵；如圖號_____所示
23 | 主泵 |  | No.
[能於______千帕(kPa)的靜壓力下，提供每秒(s)______升(l)的流量]
24 | 後備泵 |  | No.
[能於______千帕(kPa)的靜壓力下，提供每秒(s)______升(l)的流量]
25 | 補壓泵 |  | No.
[能於______千帕(kPa)的靜壓力下，提供每秒(s)______升(l)的流量]
水缸；如圖號_____所示
26 | _____升 (鋼筋混凝土 / 玻璃纖維)(*) 水缸，包括水缸連接、水缸內部和外部的飾面、防水系統，承重構架和相關的管道工程。 |  | No.
(*) 刪除不適用項目
27 | 對現存鋼筋混凝土水缸進行整改，以符合消防安全指示。 |  | No.
小計$
消防栓和喉轆系統
消防栓
28 | 消防設備入水口 |  | No.
29 | 消防栓出口 |  | No.
喉轆
30 | 牆掛式類型 |  | No.
31 | 搖擺式類型 |  | No.
管道
鍍鋅軟鋼管道
32 | 25 mm 至 32 mm 直徑管道 |  | m
33 | 40 mm 至 50 mm 直徑管道 |  | m
34 | 65 mm 至 80 mm 直徑管道 |  | m
消防入水掣
35 | 65 mm 直徑入水掣 |  | No.
36 | 存放花灑入水掣的貯存櫃和門 |  | No.
小計$
閘閥
37 | 直徑 25 mm 至 32 mm |  | No.
38 | 直徑 40 mm 至 50 mm |  | No.
39 | 直徑 65 mm 至 80 mm |  | No.
球形閥
40 | 直徑 25 mm 至 32 mm |  | No.
41 | 直徑 40 mm 至 50 mm |  | No.
42 | 直徑 65 mm 至 80 mm |  | No.
泵；如圖號_____所示
43 | 主泵 |  | No.
[能於______千帕(kPa)的靜壓力下，提供每秒(s)______升(l)的流量]
44 | 後備泵 |  | No.
[能於______千帕(kPa)的靜壓力下，提供每秒(s)______升(l)的流量]
45 | 補壓泵 |  | No.
[能於______千帕(kPa)的靜壓力下，提供每秒(s)______升(l)的流量]
水缸；如圖號_____所示
46 | ______升 (鋼筋混凝土／玻璃纖維)(*) 水缸，包括水缸連接、水缸內部和外部的飾面、防水系統，承重構架和相關的管道工程。 |  | No.
(*) 刪除不適用項目
47 | 對現存鋼筋混凝土水缸進行整改，以符合消防安全指示。 |  | No.
小計$
手控火警警報系統
雜項
48 | 破碎玻璃箱裝置 |  | No.
49 | 火警鐘 |  | No.
50 | 視覺警報裝置 |  | No.
門
防火門
耐火等級( / / )的木門
51 | 單葉門_____毫米厚 x_________毫米(高) x _________毫米(寬) |  | No.
52 | 雙葉門_____毫米厚 x_________毫米(高) x _________毫米(寬) |  | No.
耐火等級( / / )的不銹鋼門
53 | 單葉門_____毫米厚 x_________毫米(高) x _________毫米(寬) |  | No.
54 | 雙葉門_____毫米厚 x_________毫米(高) x _________毫米(寬) |  | No.
修復現有的五金器具，包括拆卸並清走現有不妥的五金器具和更換新的五金器具
55 | 門鼓 |  | No.
56 | 鉸鏈 |  | No.
57 | 門鎖 |  | No.
小計$
雜項工程
緊急照明
58 | 獨立自給自足供電的緊急照明設備 |  | No.
59 | 中央供電的緊急照明設備 |  | No.
消防安全標誌
60 | 能自內部發亮的出口標誌 |  | No.
手提式滅火操作裝置
61 | 滅火筒 |  | No.
62 | 滅火毯 |  | No.
63 | 沙桶 |  | No.
防火板，包括承重構架
64 | 以達到( / / )的耐火等級 |  | m2
為復修已破壞的逃生途徑，以下列方式充填違例的開口，包括修復毗鄰受損毀的範圍
65 | 以磚牆復修(大約___________m²)；如圖號_____所示 |  | 項
其他項目
66 | 預留任何在招標圖紙和/規範要求的，但在前述內容中未包含的項目。(投標者應提供此項目的金額明細。如果沒有，請在總額欄中注明「無」) | 1 | 項
小計$

## Collection
Ref. | Item |  | Total
編號 | 項目 |  | 總額
第3.2.3節
消防安全工程
總計
從 S3.2.3/1 轉 至
" S3.2.3/2 " "
" S3.2.3/3 " "
" S3.2.3/4 " "
" S3.2.3/5 " "
" S3.2.3/6 " "
" S3.2.3/7 " "
總額-3.2.3節 -消防安全工程
| 轉至投標總結 | $